## auc
extinction coefficient (1/(M*cm)) | 4470
pathlength (cm) | 1
A340 | 0.003
A320 | 0.006
A280 | 0.223
scatter at 280 nm | 0.027618
corrected A280 | 0.19538
protein concentration (uM) | 43.7095
intermediate calculation steps
log(dA340) | -2.5229
log(dA320) | -2.2218
m | -11.4334
b | 26.4206